Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2024/2025 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского городского округа, утверждённый постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 11.11. 2015 № 1101 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2016. № 66-66-10/001/2008-067 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2016г. № 66-01/10-11/2004-194 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1.Лицензия от 04.05.2016. № 18626, серия 66ЛО1 № 0005312, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок: бессрочно. Приложение к лицензии от 04.05.2016. № 18626 серия 66ПО1 № 0012380; 2.Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского городского округа; 3.Виды деятельности: перечислить. Основная Образовательная программа; Дополнительные образовательные программы: «Год до школы», «Дельфинёнок», , «ПервоРобот», «Психолог и Я», «День рождения». 4. Свидетельство об аккредитации отсутствует. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского городского округа утверждена заведующим от 29.08.2023. № 204к Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития, утверждена заведующим от 14.01.2021. № 19/1к |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского городского округа, утверждённая приказом заведующего от 20.02.2024. № 67, сроком на 2024 – 2026годы |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на ________ учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Годовой план деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» на 2023/2024 учебный год от 29.08.2023.. № 204к |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 (одно). 2) 0 (ноль) с круглосуточным пребыванием людей |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | - Обучение осуществляется в одну смену; - Количество групп: 6. Количество обучающихся: 123. - Отсутствует. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 120 человек; 2) 6 классов; 3) 120 человек; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; 5) Не превышает/На 0 человек |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) По штатному расписанию – 37,25 администрация – 3; учителя - 0; воспитатели - 12; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 22,25; 2) По факту – 37,25; администрация - 3; учителя - 0; воспитатели - 12; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 22,25; 3) свободных вакансий – нет. |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1.Акт контроля системы внутренней канализации и водостоков от 20.06.2024.; 2.Акт гидравлического испытания системы теплопотребления от 20.06.2024. 3. Акт водоснабжения от 20.06.2024. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100 % |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Образовательное учреждение обеспечено методической литературой и методическими пособиями в соответствии с требованиями стандартов на 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | В наличие, 70,7 кв.м. К образовательному процессу готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивным инвентарем и оборудованием образовательное учреждение обеспечено на 100 %. Сертификат соответствия от 16.11.17 № РОСС RU. АИ.16.ВГО 5754 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Отсутствует |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт спортивного оборудования от 15.06.2024.№ 2 Акт Оборудования в бассейне от 15.06.2024. №3 Акт оборудования на площадках от 15.06.2024 № 4 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписания/акты отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 09.01.2024. № 20к |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | - Заведующий - Удостоверение № 6212 от 21 февраля 2022 - заместитель заведующего по ВМР, удостоверение от 05.04.2023. № 03-72/3; заместитель заведующего по АХР, удостоверение № 6213 от 21 февраля 2022. 3) Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж); Проверка знаний ПП в объеме пожарно-технического минимума проведена 30.01.2024.. в соответствии с приказом от № 28к от 10.01.2024. 4)Обучение обучающихся проводится в рамках НОД ОБЖ, на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану «работы по ознакомлению детей с противопожарной безопасностью на 2023 – 2024 учебный год», утвержденному приказом от 29.08.2023.. № 204к; внепланово в пожароопасные периоды. 5)Эвакуационные учения с обучающимися и сотрудниками проводятся два раза в год (май/сентябрь) согласно утверждённому графику «Проведение трен6ировок по эвакуации детей и сотрудников при возникновении условного пожара», 15.05.2024. с представителями пожарной части. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | - Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в том числе: Огнетушитель Наименование ОП-4 – 7 штук; Огнетушитель Наименование ОП= 8 – 2 штук; Огнетушитель Наименование ОУ-5 – 1 шт. - В наличие; 3)Технический осмотр средств пожаротушения проводится ежеквартально. . Замена не требуется. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС, СОУЭ имеются. Находятся в исправном состоянии, замены не требуют. Акт проверки от 29.06.2024.; 2) Договор на обслуживание АПС, СОУЭ от 29.12.2023. №.3308 ООО «Рубеж»; 3) Сигнал дублируется на пульт 166 ПСЧ ФГКУ ОФПС по Свердловской области. 4 Договор на обслуживание АПС, СОУЭ от 29.12.2023. №.3308 ООО «Рубеж»; 5) не имеется |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | отсутствует |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована ОНД Качканарского ГО Нижнетуринского ГО УНД и ПР от 25.06.2018. № 65478000 –ТО-00040 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписание/акт - нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | заведующий обучен - май .2022.; Обученны заместители заведующего по АХР и ВМР - май 2022. Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж) сотрудники пищеблока, младшие воспитатели проходят гигиеническую подготовку1 раз в год, педагогический и обслуживающий персонал 1раз в 2 года - май 2024. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1.Наличие пищеблока- 44,5 кв.м.; 2. Оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью составляет 100 %; 3. Акт проверки технологического и холодильного оборудования от 25.06.2024; 4. Организация горячего питания: за счет собственной столовой ООО «Снодер» - бакалея, гастрономия, мукомольная продукция, кура, яйцо, фрукты. ИП Кащеева – печень, мясо, рыба, овощи, фрукты. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр сотрудников проходит согласно графику согласованному с ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» (февраль 2024 года) |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлены фильтры «Гейзер» и ультрафиолетовый стерилизатор UV-6GPM-H |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт обследования технического состояния вентиляции и её готовности от 20.06.2024. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | - Медицинский кабинет, расположен на первом этаже здания; - Лицензия от 18.12.2014. № ЛО-66-01-003079. Договор на оказание медицинских услуг ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» от 04.12.2023.б/н; Обеспечен |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний ноябрь 2023. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | наличие |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | наличие |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | наличие |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | наличие |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | наличие |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков | Предписание/акт - нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации ( четвертая категория опасности) разработан, согласован в подразделениях: 1) Качканарский отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по СО» дата 20.06.2022. 2) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СО 01.08.2022. 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области в городе Лесной 17.06.2022.. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | пр.№ 17к от 09.01.2024. ответственный зам зав по АХР Якимова Н.А. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) количество обученных сотрудников – 32 2) количество инструктажей - планово - март/ сентябрь. |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | наличие, план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц приказ от 17.05.2021. № 120к. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | наличие, Положение об организации контрольно – пропускного режима пр. от 16.03.2022. № 89к |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | не предусмотрена |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС на пульт Качканарского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СО», договор от 26.12.2023. № 56. 3) договор на обслуживание ООО «Рубеж» от 29.12.2023. № 3308. |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) СОУЭ имеются, находятся в исправном состоянии 2) Договор на обслуживание СОУЭ от 29.12.2023. №.3308 ООО «Рубеж»; |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие и исправность; 2) договор на оказание охранных услуг от 26.12.2023. № 57 с Качканарскима ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СО», договор на обслуживание ООО «Рубеж» от 29.12.2023. № 3308. |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер -10, в том числе: внутри здания образовательной организации - 2, по периметру- 8; 3) вывод изображения на монитор расположенный на первом этаже здания. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется Ручной металлоискатель |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | наличие в отличном состоянии |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | наличие исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Проведена проверка- акт от 17.06.2024. № 1 «Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности». |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 6 единиц |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | отсутствие |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Доступ к контент-фильтрации имеют 0 компьютеров, |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | отсутствует |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственное лицо – воспитатель Чебоксарова С.А. приказ от 08.07.2019. № 126к «О назначении ответственного за функционирование официального сайта МАДОУ «ЦРР – д/с «Гнездышко», |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | не осуществляется |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется в наличие; 2) Утверждён 19.06.2023.; 3) Паспорт согласован ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качканарский» 19.06.2023; 4) Паспорт согласован в Управлении образования администрации Нижнетуринского городского округа 19.06.2023. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | наличие учебно-тренировочного перекрестка |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется, в количестве 1 штук. Расположен на 1 этаже, в левом крыле здания н во всех возрастных группах |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1).Ограждение присутствует по периметру здания, исключает возможность выхода на проезжую часть. Протяженность ограждения 349 метров; 2).вблизи МАДОУ «ЦРР - д/с «Гнёздышко» (ул. Машиностроителей, дом №23) на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 7 пешеходных переходов (ул. 40 лет Октября, д. №38 (УБРИР), ул. 40 лет Октября, д. №39 (МФЦ), ул. Молодежная, д. №4, ул. Молодежная, д. №11, ул. Машиностроителей, д. №7, ул. Машиностроителей, д. №4 (шесть) нерегулируемых пешеходных переходов; ул. Молодежная, д. №2 регулируемый пешеходный переход): Пешеходные переходы в районе домов №№38,39 ул. 40 лет Октября соответствуют предъявляемым требованиям; на пешеходном переходе в районе дома № 2 ул. Молодежная отсутствует освещение: на пешеходном переходе в районе дома № 4ул. Молодежная нарушена высота установки дорожных знаков 5.20 «Искусственная неровность»; установленная искусственная дорожная неровность не соответствуют требованиям; нарушена очередность размещения знаков дорожного знака (3.24 «Ограничения максимальной скорости»); – пешеходный переход в районе дома №11 ул. Молодежная – отсутствуют дорожные знаки 3.24 «Ограничения максимальной скорости»; установленная искусственная дорожная неровность не соответствуют требованиям; отсутствует дорожный знак 1.17 «Искусственная неровность»; – пешеходный переход в районе дома №7 ул. Машиностроителей – нарушена очередность размещения знаков 1.23 «Дети», 8.2.1 «Зона действия» и 3.20 «Обгон запрещен»; нарушена очередность размещения знаков 1.23 «Дети», 1.17 «Искусственная неровность», 3.27 «Остановка запрещена» и знак дополнительной информации (табличка) 8.24 «Работает эвакуатор»; – на пешеходном переходе в районе дома №4 ул. Машиностроителей ограничение видимости дорожных знаков 5.19.2 «Пешеходный переход»; отсутствует дублирующий дорожный знак (слева) 3.20 «Обгон запрещен»; |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственное лицо – заместитель заведующего по ВМР, Сабурова С.В., приказ от 09.01.2024. № 5к |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | имеется, зарегистрирован 24.06.2021. за № 4-к |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучен. Удостоверение «О проверке знаний требований ОТ» от 10.03.2022. № 81/46; 2)Обучен заместитель заведующего по ВМР, Протокол от 06.04.2023. № 06-04-2023/12; 3) Обучен заместитель заведующего по АХР, удостоверение «О проверке знаний требований ОТ» от 10.03.22. № 81/47.. |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется приказ от 18.01.2024. № 41к.к |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда имеются утверждённые приказом заведующего по каждой должности. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктажи проводятся в соответствии с ,графиком 2раза в год (май, сентябрь) |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | - 21; - 21; - 0; 4) 5 рабочих мест в 2024, 16 рабочих мест в 2025 год |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | В 2023 году капитальный ремонт не проходил |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Проводится косметический ремонт в группах |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы | ремонт отмостки, частичная замена линолеума, ремонт пищеблока, ремонт крылец |