|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2024/2025 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского городского округа, утверждённый постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 11.11. 2015 № 1101 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области  (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2016.  № 66-66-10/001/2008-067 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация  (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2016г.  № 66-01/10-11/2004-194 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана,  на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1.Лицензия от 04.05.2016. № 18626, серия 66ЛО1 № 0005312, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок: бессрочно. Приложение к лицензии от 04.05.2016. № 18626 серия 66ПО1 № 0012380;  2.Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского городского округа;  3.Виды деятельности: перечислить.  Основная Образовательная программа;  Дополнительные образовательные программы: «Год до школы», «Дельфинёнок», , «ПервоРобот», «Психолог и Я», «День рождения».  4. Свидетельство об аккредитации отсутствует. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского городского округа утверждена заведующим от 29.08.2023. № 204к Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития, утверждена заведующим от 14.01.2021. № 19/1к |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» Нижнетуринского городского округа, утверждённая приказом заведующего от 20.02.2024. № 67, сроком на 2024 – 2026годы |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на \_\_\_\_\_\_\_\_ учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Годовой план деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко» на 2023/2024 учебный год от 29.08.2023.. № 204к |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 (одно).  2) 0 (ноль) с круглосуточным пребыванием людей |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1. Обучение осуществляется в одну смену; 2. Количество групп: 6. Количество обучающихся: 123. 3. Отсутствует. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать  на сколько человек) | 1) 120 человек;  2) 6 классов;  3) 120 человек;  4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек;  5) Не превышает/На 0 человек |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) По штатному расписанию – 37,25  администрация – 3;  учителя - 0;  воспитатели - 12;  мастера производственного обучения - 0;  научные работники - 0;  медицинские работники - 0;  иные работники – 22,25;  2) По факту – 37,25;  администрация - 3;  учителя - 0;  воспитатели - 12;  мастера производственного обучения - 0;  научные работники - 0;  медицинские работники - 0;  иные работники – 22,25;  3) свободных вакансий – нет. |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1.Акт контроля системы внутренней канализации и водостоков от 20.06.2024.;  2.Акт гидравлического испытания системы теплопотребления от 20.06.2024.  3. Акт водоснабжения от 20.06.2024. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100 % |
| 16. | Обеспеченность учебниками  в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,  не обеспеченные в полном объеме учебниками | Образовательное учреждение обеспечено методической литературой и методическими пособиями в соответствии с требованиями стандартов на 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских  в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствуют |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | В наличие, 70,7 кв.м.  К образовательному процессу готов |
| 20. | Наличие спортивного оборудования  и инвентаря, состояние оборудования  и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивным инвентарем и оборудованием образовательное учреждение обеспечено на 100 %.  Сертификат соответствия от 16.11.17  № РОСС RU. АИ.16.ВГО 5754 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Отсутствует |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт спортивного оборудования от 15.06.2024.№ 2  Акт Оборудования в бассейне от 15.06.2024. №3  Акт оборудования на площадках от 15.06.2024 № 4 |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России  по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Предписания/акты отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц  по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 09.01.2024. № 20к |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Заведующий - Удостоверение № 6212 от 21 февраля 2022 2. заместитель заведующего по ВМР, удостоверение от 05.04.2023. № 03-72/3;   заместитель заведующего по АХР, удостоверение № 6213 от 21 февраля 2022.  3) Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж); Проверка знаний ПП в объеме пожарно-технического минимума проведена 30.01.2024.. в соответствии с приказом от № 28к от 10.01.2024.  4)Обучение обучающихся проводится в рамках НОД ОБЖ, на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану «работы по ознакомлению детей с противопожарной безопасностью на 2023 – 2024 учебный год», утвержденному приказом от 29.08.2023.. № 204к; внепланово в пожароопасные периоды.  5)Эвакуационные учения с обучающимися и сотрудниками проводятся два раза в год (май/сентябрь) согласно утверждённому графику «Проведение трен6ировок по эвакуации детей и сотрудников при возникновении условного пожара», 15.05.2024. с представителями пожарной части. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в том числе:   Огнетушитель Наименование ОП-4 – 7 штук;  Огнетушитель Наименование ОП= 8 – 2 штук;  Огнетушитель Наименование ОУ-5 – 1 шт.   1. В наличие;   3)Технический осмотр средств пожаротушения проводится ежеквартально. . Замена не требуется. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала  на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС, СОУЭ имеются. Находятся в исправном состоянии, замены не требуют. Акт проверки от 29.06.2024.;  2) Договор на обслуживание АПС, СОУЭ от 29.12.2023. №.3308 ООО «Рубеж»;  3) Сигнал дублируется на пульт 166 ПСЧ ФГКУ ОФПС по Свердловской области.  4 Договор на обслуживание АПС, СОУЭ от 29.12.2023. №.3308 ООО «Рубеж»;  5) не имеется |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | отсутствует |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована  в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована ОНД Качканарского ГО Нижнетуринского ГО УНД и ПР от 25.06.2018. № 65478000 –ТО-00040 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты);  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Предписание/акт - нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | заведующий обучен - май .2022.;  Обученны заместители заведующего по АХР и ВМР - май 2022.  Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж) сотрудники пищеблока, младшие воспитатели проходят гигиеническую подготовку1 раз в год, педагогический и обслуживающий персонал 1раз в 2 года - май 2024. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического  и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор  на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1.Наличие пищеблока- 44,5 кв.м.;  2. Оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью составляет 100 %;  3. Акт проверки технологического и холодильного оборудования от 25.06.2024;  4. Организация горячего питания: за счет собственной столовой  ООО «Снодер» - бакалея, гастрономия, мукомольная продукция, кура, яйцо, фрукты.  ИП Кащеева – печень, мясо, рыба, овощи, фрукты. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии  с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр сотрудников проходит согласно графику согласованному с ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» (февраль 2024 года) |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Установлены фильтры «Гейзер» и ультрафиолетовый стерилизатор UV-6GPM-H |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт обследования технического состояния вентиляции и её готовности от 20.06.2024. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой  на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. Медицинский кабинет, расположен на первом этаже здания; 2. Лицензия от 18.12.2014. № ЛО-66-01-003079. Договор на оказание медицинских услуг ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» от 04.12.2023.б/н;   Обеспечен |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды  по микробиологическим показателям  в соответствии с программой производственного контроля  (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний ноябрь 2023. |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха  с использованием оборудования  по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | наличие |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | наличие |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук  с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе  в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход  в обеденную зону) | наличие |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | наличие |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек –  2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;  cвыше 250 человек – 10 штук) | наличие |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации  по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);  2) количество неустраненных недостатков;  3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  5) отчеты об устранении недостатков | Предписание/акт - нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности образовательной организации ( четвертая категория опасности) разработан, согласован в подразделениях:  1) Качканарский отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по СО» дата 20.06.2022.  2) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по СО 01.08.2022.  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области в городе Лесной 17.06.2022.. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | пр.№ 17к от 09.01.2024. ответственный зам зав по АХР Якимова Н.А. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) количество обученных сотрудников – 32  2) количество инструктажей - планово - март/ сентябрь. |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | наличие, план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц приказ от 17.05.2021. № 120к. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | наличие, Положение об организации контрольно – пропускного режима пр. от 16.03.2022. № 89к |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | не предусмотрена |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС на пульт Качканарского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СО», договор от 26.12.2023. № 56.  3) договор на обслуживание ООО «Рубеж» от 29.12.2023. № 3308. |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) СОУЭ имеются, находятся в исправном состоянии  2) Договор на обслуживание СОУЭ от 29.12.2023. №.3308 ООО «Рубеж»; |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие и исправность;  2) договор на оказание охранных услуг от 26.12.2023. № 57 с Качканарскима ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СО», договор на обслуживание ООО «Рубеж» от 29.12.2023. № 3308. |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер -10, в том числе: внутри здания образовательной организации - 2,  по периметру- 8;  3) вывод изображения на монитор расположенный на первом этаже здания. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 60. | Оборудование основных входов  в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется  Ручной металлоискатель |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде)  на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | наличие |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | отсутствует |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | наличие  в отличном состоянии |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | наличие  исправно |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Проведена проверка- акт от 17.06.2024.  № 1 «Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности». |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 6 единиц |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | отсутствие |
| 73. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Доступ к контент-фильтрации имеют 0 компьютеров, |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | отсутствует |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственное лицо – воспитатель Чебоксарова С.А. приказ от 08.07.2019. № 126к «О назначении ответственного за функционирование официального сайта МАДОУ «ЦРР – д/с «Гнездышко», |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | не осуществляется |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Имеется в наличие;  2) Утверждён 19.06.2023.;  3) Паспорт согласован ОГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Качканарский» 19.06.2023;  4) Паспорт согласован в Управлении образования администрации Нижнетуринского городского округа 19.06.2023. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | наличие учебно-тренировочного перекрестка |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется, в количестве 1 штук. Расположен на 1 этаже, в левом крыле здания н во всех возрастных группах |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение  в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1).Ограждение присутствует по периметру здания, исключает возможность выхода на проезжую часть. Протяженность ограждения 349 метров;  2).вблизи МАДОУ «ЦРР - д/с «Гнёздышко» (ул. Машиностроителей, дом №23) на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено  7 пешеходных переходов (ул. 40 лет Октября, д. №38 (УБРИР),  ул. 40 лет Октября, д. №39 (МФЦ), ул. Молодежная, д. №4,  ул. Молодежная, д. №11, ул. Машиностроителей, д. №7,  ул. Машиностроителей, д. №4 (шесть) нерегулируемых пешеходных переходов; ул. Молодежная, д. №2 регулируемый пешеходный переход):  Пешеходные переходы в районе домов №№38,39 ул. 40 лет Октября соответствуют предъявляемым требованиям; на пешеходном переходе в районе дома № 2 ул. Молодежная отсутствует освещение:  на пешеходном переходе в районе дома № 4ул. Молодежная нарушена высота установки дорожных знаков 5.20 «Искусственная неровность»; установленная  искусственная дорожная неровность не соответствуют требованиям; нарушена  очередность размещения знаков дорожного знака (3.24 «Ограничения максимальной  скорости»);  – пешеходный переход в районе дома №11 ул. Молодежная – отсутствуют дорожные  знаки 3.24 «Ограничения максимальной скорости»; установленная искусственная  дорожная неровность не соответствуют требованиям; отсутствует дорожный знак 1.17  «Искусственная неровность»;  – пешеходный переход в районе дома №7 ул. Машиностроителей – нарушена  очередность размещения знаков 1.23 «Дети», 8.2.1 «Зона действия» и 3.20 «Обгон  запрещен»; нарушена очередность размещения знаков 1.23 «Дети», 1.17  «Искусственная неровность», 3.27 «Остановка запрещена» и знак дополнительной  информации (табличка) 8.24 «Работает эвакуатор»;  – на пешеходном переходе в районе дома №4 ул. Машиностроителей ограничение  видимости дорожных знаков 5.19.2 «Пешеходный переход»; отсутствует  дублирующий дорожный знак (слева) 3.20 «Обгон запрещен»; |
| 83. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 84. | **Раздел 10. Охрана труда** | | |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственное лицо – заместитель заведующего по ВМР, Сабурова С.В., приказ от 09.01.2024. № 5к |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | имеется, зарегистрирован 24.06.2021. за № 4-к |
| 87. | Наличие специалистов, обученных  по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучен. Удостоверение «О проверке знаний требований ОТ» от 10.03.2022. № 81/46;  2)Обучен заместитель заведующего по ВМР, Протокол от 06.04.2023. № 06-04-2023/12;  3) Обучен заместитель заведующего по АХР, удостоверение «О проверке знаний требований ОТ» от 10.03.22. № 81/47.. |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда  и профилактике детского травматизма  в образовательной организации | наличие/отсутствие | имеется приказ от 18.01.2024. № 41к.к |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда имеются утверждённые приказом заведующего по каждой должности. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеется |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктажи проводятся в соответствии с ,графиком 2раза в год (май, сентябрь) |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)   на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест;  4) планируемые сроки аттестации | 1. 21; 2. 21; 3. 0;   4) 5 рабочих мест в 2024, 16 рабочих мест в 2025 год |
| 93. | **Раздел 11. Ремонтные работы** | | |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | В 2023 году капитальный ремонт не проходил |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Проводится косметический ремонт в группах |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год  и последующие годы | ремонт отмостки, частичная замена линолеума, ремонт пищеблока, ремонт крылец |